**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 Г.Г.**

**БУ;ДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Проверка наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Май-сентябрь | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 2 | Проверка готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Май-сентябрь | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 3 | Проверка соблюдения критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | В течение периода | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии на 10 суток (50 тонн) | Август-сентябрь | МУСХП «Центральное» |
| 5 | Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:* укомплектованность указанных служб персоналом;
* обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения
 | Май-сентябрь | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Май-сентябрь | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Май-сентябрь | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 8 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:* готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
* соблюдение водно-химического режима;
* отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
* наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
* наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
* наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
* проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
* выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
* выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | В течение периода | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 9 | Проверка наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | В течение периода | Администрация Будаговского с.п.  |
| 10 | Проверка отсутствия не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | В течение периода | Администрация Будаговского с.п. |
| 11 | Замена глубинного насоса на водонапорной башне  | Июль-август  | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |
| 12 | Замена подпиточного насоса К-40-180  | Август сентябрь | Администрация Будаговского с.п., МУСХП «Центральное» |

Глава Будаговского сельского поселения  И.А.Лысенко