Информация

по качеству питьевой воды

на территории Тулунского муниципального района.

В соответствии с данными Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районе по мониторингу качества питьевой воды:

Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам

по состоянию на 12.08.2025 г.

| Место отбора: объект | Показатель | Дата отбора | Результат | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Будаговское СП, д. Северный Кадуй, ул. Новая, 7б | Литий | 12.08.2025 | 0,058+- 0,017 | Не более 0,03 |
| Будаговское СП, с. Будагово, ул. Транспортная, 25а | Нитраты | 12.08.2025 | 156,16+- 23,42 | Не более 45 |